Maków Mazowiecki, dnia  2020-01-03

HKN.4300.2.2020.GC

OCENA  JAKOŚCI  WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 59),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr 8/N/Mak i 9/N/Mak  sporządzonych w dniu  23.01.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek wody;  nr sprawozdań: HKL.501.172.2019 i HKL.501.173.2019 z dnia 28.01.2019 r.,

oraz protokołach nr: 42/S/Mak i 43/S/Mak  sporządzonych w dniu 03.04.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek  nr sprawozdań: HKL.501.786.2019 i  HKL.501.787.2019 z dnia  09.04.2019 r.,

oraz protokołach nr: 53/N/Mak i 54/N/Mak  sporządzonych w dniu 10.07.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek  nr sprawozdań: HKL.501.1657.2019 i HKL.501.1658.2019 z dnia  15.07.2019 r.,

oraz protokole nr 47/N/Mak sporządzonym w dniu  10.04.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki  nr sprawozdania: HKL.501.867.2019 z dnia 23.04.2019 r.,

oraz protokołach nr: 213/S/Mak,  214/S/Mak  i 215/S/Mak  sporządzonych w dniu 22.10.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek  nr sprawozdań: HKL.501.2575.2019,  HKL.501.2576.2019 i HKL.501.2577.2019 z dnia  29.10. i 05.11.2019 r.,

oraz sprawozdaniu nr: 74727/19/WAW z dnia 18.04.2019 r. i SB/123133/11/2019 z dnia 05.11.2019 r.

z punktów zgodności:

- Przychodnia Lekarska „EMED” w Krasnosielcu  gm. Krasnosielc,

- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Krasnosielcu  gm. Krasnosielc,

- Stacja Uzdatniania Wody w Krasnosielcu  gm. Krasnosielc

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m 3/d  Krasnosielc

zarządzanego przez  Gminę Krasnosielc

Otrzymuje:

- Wójt Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc.

- a/a.