FORMULARZ WYCENY SZACUNKOWEJ

PEŁNA NAZWA PODMIOTU: ............................................................................................

ADRES Z KODEM POCZTOWYM: ....................................................................................

TELEFON: ………….…………………….............

ADRES E-MAIL: ....................................................

NUMER NIP:………………...…………...........................

NUMER REGON: ..................................................

Nawiązując do zapytania o wycenę wykonania przedmiotu zamówienia (według załączonych dokumentów) szacujemy wartość wykonania przedmiotu zamówienia, w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w zapytaniu, na kwoty:

CZĘŚĆ I

- zakup i dostawa urządzeń zasilania gwarantowanego UPS wraz z wbudowaną kartą SNMP, podłączonym czujnikiem środowiskowym oraz listwą zasilającą – 12 szt.

Cena jednostkowa netto………………………………….

Kwota łączna netto…………………………………………

Kwota łączna brutto………………………………………..

(słownie brutto) ……………………………………………..

CZĘŚĆ II

- dostawa i wymiana akumulatorów do urządzeń zasialania gwarantowanego UPS.

| Lp. | Zasilacz UPS | Nr seryjny | Moc zasilacza | Typ akumulatora | Ilość do wymiany | Cena netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | APC SURT 20 KRMXL | QS1426171447 | 20 kVA | SB 5Ah-12L | 128 |  |
|  | MS II20 Rack | MA133452R0001 | 20 kVA | MW 7,2Ah-12L | 1 |  |
|  | ARES 3000 RT | MA627667F0003 | 3 kVA | SBL 9Ah-12L | 6 |  |
|  | ARES 3000 RT | MA627667F0007 | 3 kVA | SBL 9Ah-12L | 6 |  |
|  | ARES 3000 RT | MA627667F0008 | 3 kVA | SBL 9Ah-12L | 1 |  |
|  | ARES 3000 RT | MA627667F0016 | 3 kVA | SBL 9Ah-12L | 1 |  |

Kwota łączna netto…………………………………………

Kwota łączna brutto………………………………………..

(słownie brutto) ……………………………………………..

Oświadczamy, że:

- Nie wnosimy/wnoszę żadnych zastrzeżeń do zapytania o wycenę.

- Przyjmujemy/przyjmuję do wiadomości, że:

- Złożenie zapytania o wycenę, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).

- Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

- Oświadczam, że wypełniliśmy/wypełniłem/-am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia wyceny w niniejszym postępowaniu.

……………………………….

Akceptacja

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).