|  |  | (miejscowość i data) |
| --- | --- | --- |
| (pieczątka jednostki organizacyjnej) |  |  |

MAŁOPOLSKI

PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI

INSPEKTOR SANITARNY

ul. Prądnicka 76

31-202 KRAKÓW

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia dla jednostki ochrony zdrowia na*:

| □ | uruchamianie aparatów rentgenowskich do celów: |
| --- | --- |
| □ | stosowanie aparatów rentgenowskich do celów: |

  - rentgenodiagnostyki

  - radiologii zabiegowej

  - radioterapii powierzchniowej

  - radioterapii schorzeń nienowotworowych

- uruchomienie medycznej pracowni rentgenowskiej

| - Dane wnioskodawcy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Pełna nazwa jednostki organizacyjnej ubiegającej się o wydanie zezwolenia: |  |  |  |  |  |  | - Dokładny adres siedziby jednostki organizacyjnej (kod, miasto, ulica, nr domu, lokalu) |  |  |  |  |
| - Numer REGON: |  |  |  |  |  |  | - Numer NIP/PESEL: |  |  |  |  |
| - Numer KRS (jeśli dotyczy): |  |  |  |  |  |  | - Numer w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą: |  |  |  |  |
| - Tel./ fax jednostki organizacyjnej |  |  |  |  |  |  | - E-mail jednostki organizacyjnej/ adres skrzynki e-PUAP: |  |  |  |  |
| - Dane kierownika jednostki organizacyjnej ( imię nazwisko, telefon kontaktowy, adres email): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dane pełnomocnika (jeśli dotyczy) wraz z adresem korespondencyjnym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wniosek dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uruchamiania i stosowania poza medyczną pracownią rentgenowską (zaznaczyć pkt 11 lub 12):* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - jezdny aparat przyłóżkowy do zdjęć |  |  |  |  |  |  | - aparat w ambulansie RTG nr rejestracyjny: nr VIN pojazdu: |  |  |  |  |
| - inne (opisać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nazwa i adres komórki organizacyjnej, w której prowadzona będzie działalność objęta zezwoleniem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tel, fax: |  |  |  |  |  |  | - e-mail: |  |  |  |  |
| 17. Inspektor ochrony radiologicznej ( nr uprawnień i data ich wydania, tel. kontaktowy, e-mail) Nie dotyczy jednostki ochrony zdrowia wykonującej działalność związaną z narażeniem polegającą jedynie na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych oraz wykonywaniu densytometrii kości. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Przewidywany termin rozpoczęcia działalności : |  |  |  |  |  |  | 19. okres prowadzenia działalności (jeśli działalność ma być prowadzona przez okres oznaczony) : |  |  |  |  |
| 20. Proponowane ograniczniki dawek ( limity użytkowe dawek) |  |  |  |  |  |  | 1. pracownicy: [ mSv] 2. osoby z ogółu ludności: [mSv] |  |  |  |  |
| 21. Rodzaj prowadzonej kontroli narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. kontrola dawek indywidualnych |  |  |  |  |  |  | 23. dozymetria środowiskowa |  |  |  |  |
| 24. Informacja dotycząca sprzętu dozymetrycznego i jego wzorcowania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Aparaty rentgenowskie * : stacjonarny [ ] jezdny [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Typ** | Model ( nazwa ) |  | Nr seryjny |  | Producent |  | Rok produkcji |  | Rejestracja obrazu ** |  |
| Z - tylko do zdjęć, P- tylko do przeswietleń, bez radiologii zabiegowej, PZ - do zdjęć i prześwietleń , RZ - do radiologii zabiegowej, RZN - do radiologii zabiegowej naczyniowej, TK - tomograf komputerowy, M – mammograf, PD – przyłóżkowy do zdjęć, S - stomatologiczny do zdjęć wewnątrzustnych, SP - stomatologiczny pantomograficzny, SP+C pantomograficzny z funkcją cefalometrii,, SP+CBCT - stomatologiczny pantomograficzny z funkcją tomografii wolumetrycznej, SP+CBCT+C - stomatologiczny pantomograficzny z funkcją tomografii wolumetrycznej oraz cefalometrii, CBCT- tomograf stomatologiczny wiązki stożkowej D – densytometr do badania gęstości kości, TP – radioterapia powierzchniowa, TN – radioterapia schorzeń nienowotworowych; inny – opisać ; Rejestracja obrazu: A – analogowa , C – cyfrowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Nazwa instalatora aparatu RTG oraz adres: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Pozostałe informacje mające wpływ na dopełnienie zasad ochrony radiologicznej w zakresie działalności określonej we wniosku (np. wyniki pomiarów dozymetrycznych): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Zgodnie z art. 5, ust. 9 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1173 z pózn.zm.) zobowiązuję się do zgłaszania organowi wydającemu zezwolenie wszelkich zmian danych określonych w zezwoleniu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Zgodnie z art. 391 § 1 pkt 2 w związku z art. 12 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wyrażam zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym przez organ na podany adres ePUAP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* zaznaczyć właściwe pole wstawiając symbol „X”

**wpisać właściwe symbole

….....…........………………………..…..                                                             	Podpis i pieczęć kierownika jednostki

lub osoby upoważnionej

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosków określa z rozporządzenie Rady Ministrów  
z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej  z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1667)

Dokumenty dołączane do każdego wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem:

| Informacje charakteryzujące promieniowanie jonizujące emitowane przez urządzenie (np. dokumentacja techniczna)*; | □ |
| --- | --- |
| Ocena narażenia pracowników oraz osób z ogółu ludności związanego z działalnością wskazaną we wniosku i wynikające z tej oceny proponowane ograniczniki dawek ( limity użytkowe dawek) dla pracowników i osób z ogółu ludności; | □ |
| Opinia inspektora ochrony radiologicznej na temat badania i sprawdzania urządzeń ochronnych i przyrządów dozymetrycznych, o której mowa w art. 7a ust.1 ustawy – nie stosuje się do jednostek ochrony zdrowia wykonujących działalność związaną z narażeniem polegającą jedynie na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych lub na wykonywaniu densytometrii kości za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu; | □ |
| Program zapewnienia jakości, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy Prawo atomowe. Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie art. 7 ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2023 poz. 1173 z pózn.zm.), zał. nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325) oraz zawierać wzory formularzy do prowadzenia zapisów z określonego obszaru; | □ |
| Program szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (opracowany zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy Prawo atomowe); | □ |
| Opis systemu rejestracji i analizy wystąpienia narażenia przypadkowego; | □ |
| Pełnomocnictwo, jeżeli wniosek składa pełnomocnik | □ |

Dodatkowo wymagane dokumenty w zakresie działalności polegającej na uruchamianiu aparatu rentgenowskiego

| dokumentacja techniczna aparatu rentgenowskiego* | □ |
| --- | --- |
| informacja dotycząca narażenia związanego z aparatem rentgenowskim, właściwego stosowania, testowania i konserwacji aparatu, a także wykazująca, że konstrukcja aparatu pozwala ograniczyć narażenie do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu, a także informacja dotycząca oceny ryzyka dla pacjentów oraz dostępnych elementów oceny klinicznej aparatu ( art. 44a ustawy Prawo atomowe) | □ |

Dodatkowo wymagane dokumenty do wniosku  o wydanie zezwolenia na stosowanie aparatu rentgenowskiego w medycznej pracowni rentgenowskiej oraz uruchomienie medycznej pracowni rentgenowskiej  powinny być dołączone dodatkowo:

| Dokumentacja projektowa medycznej pracowni rentgenowskiej wraz projektem i opisem osłon stałych oraz projektem wentylacji ( 2 egzemplarze ): Projekt medycznej pracowni rentgenowskiej powinien zawierać: - rzut budowlany pomieszczeń i opis konstrukcji przegród budowlanych, - projekt wentylacji uwzględniający konieczność zapewnienia 1,5 krotnej wymiany powietrza w gabinecie RTG; Projekt osłon stałych powinien określać na podstawie obowiązujących przepisów i norm, czy istniejące przegrody budowlane (ściany, stropy, drzwi) stanowią wystarczającą osłonę przed promieniowaniem RTG, czy też należy zastosować dodatkowe osłony z podaniem ich rodzaju i grubości. Projekt osłon stałych powinien być wykonany na podstawie projektu budowlanego lub inwentaryzacji budowlanej pomieszczeń pracowni RTG. | □ |
| --- | --- |
| Instrukcja obsługi aparatu rtg (w wersji językowej polskiej );* | □ |
| Instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalającą szczegółowe reguły postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów; Instrukcja powinna być zgodna z zał. nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325); | □ |
| Dokument potwierdzający spełnienie testów odbiorczych aparatu rentgenowskiego. (Testy odbiorcze wykonane powinny być zgodnie z przepisami art. 33l ust. 6 ustawy Prawo atomowe | □ |
| Dokument potwierdzający spełnienie testów odbiorczych (akceptacyjnych) urządzeń pomocniczych; | □ |
| Protokoły wyników testów podstawowych i specjalistycznych aparatu rentgenowskiego i urządzeń pomocniczych; | □ |

Do wniosku  o wydanie zezwolenia na stosowanie aparatu rentgenowskiego poza 
medyczną pracownią rentgenowską  powinny być dołączone następujące dokumenty:

| Instrukcja obsługi aparatu rtg;* | □ |
| --- | --- |
| Instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalającą szczegółowe reguły postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów; Instrukcja powinna być zgodna z zał. nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325); | □ |
| Dokument potwierdzający spełnienie testów odbiorczych aparatu rentgenowskiego. (Testy odbiorcze wykonane powinny być zgodnie z przepisami art. 33l ust. 6 ustawy Prawo atomowe | □ |
| Dokument potwierdzający spełnienie testów odbiorczych (akceptacyjnych) urządzeń pomocniczych; | □ |
| Protokoły wyników testów podstawowych i specjalistycznych aparatu rentgenowskiego i urządzeń pomocniczych; | □ |

*dokumentacja może zostać przesłana w formie papierowej bądź elektronicznej ( np. płyta CD)

MPWIS prosi również o dołączenie wypełnionej karty urządzenia radiologicznego – wraz z kodem urządzenia radiologicznego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2021 r. w sprawie informacji zawartych 
w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych ( Dz. U. z  2021 poz. 1959). Wzór karty znajduje się na stronie internetowej WSSE w Krakowie: https://www.gov.pl/web/wsse-krakow/higiena-radiacyjna (Działania / Nadzór Sanitarny /Higiena Radiacyjna).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych jest Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny / Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76, e-mail: wsse.krakow@sanepid.gov.pl, centrala telefoniczna (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555, strona internetowa: https://www.gov.pl/web/wsse-krakow, adres skrytki ePUAP: /wssekrakow/skrytka

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: iod.wsse.krakow@sanepid.gov.pl lub dzwoniąc pod numer: 12 25 49 405 lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych.

Pełna treść informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/wsse-krakow/ochrona-danych-osobowych pod nazwą:

„Klauzula informacyjna – postepowanie kontrolne/ administracyjne/ egzekucyjne” oraz w siedzibie Administratora.