Garwolin, dn. 07.12.2023 r.

HK.9027.1.125.2023

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2023 r. poz. 338, z późn. zm.)
* art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.8.2023 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 31.01.2023 r. z **wodociągu Łaskarzew**: Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Alejowa 23, Łaskarzew; Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Kolejowa 13, Łaskarzew i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW. 9051.1.87/n-88/n.2023 z dnia 06.02.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 29.03.2023 r., z ww. wodociągu: SUW Łaskarzew – woda podawana do sieci i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/03/2023/2868/FM/1 z dnia 12.04.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.34.2023 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 25.04.2023 r, z sieci ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Kolejowa 13, Łaskarzew i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.9051.1.349/n.2023 z dnia 10.04.2023 r., Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.9051.1.350/n.2023 z dnia 04.05.2023 r., Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.351/n.2023 z dnia 23.05.2023 r., Sprawozdanie z badań fizykochemicznych Nr HKL 02705/2023 z dnia 17.05.2023 r., Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia Nr 387 z dnia 19.05.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 18.05.2023 r., z ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Alejowa 23, Łaskarzew i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/03/2023/3160/FM/1 z dnia 23.05.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.51.2023 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 04.07.2023 r., z sieci ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Alejowa 23, Łaskarzew; Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Kolejowa 13, Łaskarzew i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.636/n-637/n.1.2023 z dnia 07.07.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 19.07.2023 r., z ww. wodociągu: SUW Łaskarzew – woda podawana do sieci, Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Alejowa 23, Łaskarzew; Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Kolejowa 13, Łaskarzew i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań mikrobiologicznych nr L – 2/382/23, L – 2/383/23, L – 2/384/23 z dnia 21.07.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 27.07.2023 r., z ww. wodociągu: SUW Łaskarzew – woda podawana do sieci, Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Alejowa 23, Łaskarzew; Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Kolejowa 13, Łaskarzew i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/07/2023/1384/M/1, Ł/0/07/2023/1384/M/2, Ł/0/07/2023/1384/M/3 z dnia 31.07.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 22.08.2023 r., z ww. wodociągu: SUW Łaskarzew – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badańNr Ł/0/03/2023/3161/FM/1 z dnia 28.08.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 13.09.2023 r., z ww. wodociągu: SUW Łaskarzew – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badańNr Ł/0/03/2023/3164/FM/1 z dnia 22.09.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 08.11.2023 r., z ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Alejowa 23, Łaskarzew i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/03/2023/3162/FM/1 z dnia 23.05.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 20.11.2023 r., z ww. wodociągu: SUW Łaskarzew – woda podawana do sieci, Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Alejowa 23, Łaskarzew; Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Kolejowa 13, Łaskarzew i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań mikrobiologicznych nr  L – 2/621/23, L – 2/622/23, L – 2/623/23 z dnia 20.11.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.4.20.2023 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 28.11.2023 r., z sieci ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Alejowa 23, Łaskarzew; i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.2.1379/z.2023 z dnia 30.11.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu publicznego Łaskarzew zarządzanego przez**

**Urząd Miasta Łaskarzew, ul. Duży Rynek 32, 08-450 Łaskarzew**

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Łaskarzew, ul. Duży Rynek 32, 08-450 Łaskarzew
2. Aa.