**ZAMAWIAJĄCY:**

**Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile**

**aleja Wojska Polskiego 43**

**64-920 Piła**

NIP: **764-21-29-905**

REGON: **570293265**

tel. **67 349 71 10, 67 351 98 80**

fax. **67 351 98 80**

Adres strony internetowej: **www.gov.pl/web/psse-pila**

Adres poczty elektronicznej: [**sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl**](mailto:sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl)**,**

**zamowienia.publiczne.psse.pila@sanepid.gov.pl**

Do kontaktu w sprawie postępowania:

Pan Ireneusz Białek ( w kwestiach przedmiotu zamówienia)

ireneusz.bialek@sanepid.gov.pl

Pani Elżbieta Frukacz

elzbieta.frukacz@sanepid.gov.pl

**TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Roboty budowlane polegające na wykonaniu , zgodnie z udostępnioną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, **rozbudowy i przebudowy instalacji elektrycznej, sprężonego powietrza, wentylacyjnej i kanalizacji sanitarnej dla chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas LC/MS/MS w budynku biurowo-laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy al. Wojska Polskiego 43 w Pile**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Budynek biurowo-laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zlokalizowany jest w Pile przy al. Wojska Polskiego 43, na działce nr 26/29.

Budynek znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków.

1. Przedmiot zamówienia ww. robót obejmuje w szczególności:
   1. wykonanie rozbudowy i przebudowy instalacji elektrycznej, sprężonego powietrza, wentylacyjnej i kanalizacji sanitarnej dla chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas LC/MS/MS w budynku biurowo-laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy al. Wojska Polskiego 43 w Pile.
2. Opracowania oraz dokumenty dotyczące budynku, znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego, będące podstawą do wykonania zlecanych instalacji:
   1. projekt techniczny Instalacji sprężonego powietrza, wentylacyjnej i kanalizacji sanitarnej dla chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas LC/MS/MS w budynku biurowo-laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy al. Wojska Polskiego 43 w Pile,
   2. projekt techniczny Instalacji elektrycznej dla chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas LC/MS/MS w budynku biurowo-laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy al. Wojska Polskiego 43 w Pile,
   3. przedmiary robót dotyczących wykonania instalacji.
3. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca Wykonawcom wykonanie wizji lokalnej   
   w celu zapoznania się z obiektem.
4. Termin realizacji zamówienia: **nie później niż** **do dnia 31 sierpnia 2023 r.**

Do oferty należy dołączyć:

* dokumenty potwierdzające, że osoby sprawujące nadzór ze strony Wykonawcy nad realizowanymi robotami posiadają wymagane prawem uprawnienia;

Ofertę, **wraz z załącznikami**, należy złożyć (przesłać pocztą) w kancelarii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, aleja Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła, wejście „A” kancelaria pok. nr 19 na parterze lub przesłać drogą mailową na adres: sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl, **do dnia 18 lipca 2023 r.**