PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
                  w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

OK-III.272.17.2022.KP

Białystok, 2022.05.25

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na przystosowanie kolejowego przejścia granicznego Siemianówka - Świsłocz do przeprowadzania kontroli fitosanitarnych

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: „Z uwagi na kolizję rampy wysokościowej z istniejącą linią oświetleniową (w tym przynajmniej z 2 słupami oświetleniowymi) prosimy o informację, czy usunięcie tej kolizji wchodzi w zakres przedmiotowego zadania?”

Odpowiedź: Tak, usunięcie kolizji wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2: „Prosimy o informację, czy usunięcie kolizji słupów monitoringu z rampą kontrolną jest objęte przedmiotowym zadaniem?”

Odpowiedź: Tak, usunięcie kolizji słupów monitoringu z rampą kontrolną jest objęte przedmiotem zamówienia.

Pytanie 3: „Czy osprzęt elektryczny rampy wysokościowej i rampy kontrolnej powinien być o stopniu ochrony IP65 czy przeciwwybuchowy Ex? Jeżeli, przeciwwybuchowym, to prosimy wskazać jakie elementy.”

Odpowiedź: Wszystkie elementy rampy wysokościowej muszą być zabezpieczone stopniem ochrony przeciwwybuchowym Ex, z wyłączeniem lamp oświetleniowych, zlokalizowanych na górze rampy, które znajdują się poza strefą niebezpieczną.

W przypadku rampy kontrolnej nie ma konieczności stosowania stopnia ochrony przeciwwybuchowej Ex – wystarczy IP65.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

- /-/ Ewa Stachowicz

Dyrektor Wydziału Infrastruktury