**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

dla zadania pn.

**Dostawa opału drzewnego – pelletu do ogrzania pomieszczeń budynku Obwodu Drogowego w Miliczu w ilości 5 Mg**

1. **Przedmiotem zamówienia jest**:

Dostawa opału drzewnego – pelletu do ogrzania budynku Obwodu Drogowego 56-300 Milicz ul. Szosowa 1

1. **Warunki jakościowe pelletu:**

Pellet musi posiadać certyfikat Jakości ENplus (klasy A1) lub DINplus (klasy A1).

Pellet musi charakteryzować się następującymi parametrami:

* średnica – od 6 do 8 mm;
* gęstość – od 600 do 750 kg/m3;
* kaloryczność – minimum 16,5%;
* wartość opałowa – minimum 4,6 kWh/kg;
* wilgotność – mniejsza niż 10%;
* zawartość popiołu – mniejsza niż 0,7%;
* zawartość dodatków – mniejsza niż 2% (najlepiej, jeśli w ogóle ich nie zawiera).

Wielkość granulek taka sama w jednej partii. Powierzchnia granulek gładka, struktura zwarta. Kolor jednolity naturalnego drewna, zapach drewna, wilgotność niska.

1. **Dostawa**

Wykonawca dostarczy pellet wraz z certyfikatem Jakości do wyznaczonego przez Zamawiającego miejsca własnym transportem i na własny koszt.

Osobą do kontaktu w sprawie dostawy zamówienia jest Kierownik Służby Liniowej Pan Łukasz Skiba tel. 660-432-127

1. **Płatność**

Płatność będzie dokonywana przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Sporządziła: Małgorzata Wolf