Warszawa 27.10.2022 r.

**Odpowiedzi na pytana jednego z Wykonawców**

**Pytanie 1.**

Do punktu 4: Czy Zamawiający dopuszcza, aby urządzenie przechodziło w tryb "uśpienia" podczas bezczynności i aktywowało się po wykryciu mowy? Takie rozwiązanie zapewnia dłuższe użytkowanie urządzenia z zasilania akumulatorowego?

**Odpowiedź Zamawiającego.**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu pkt. 4 opisu zamówienia.

**Pytanie 2.**

Do punktu 5: Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie zapisu: "Sygnał dźwiękowy informujący o automatycznym wyłączeniu za 10 sek. i możliwości przedłużenia działania o kolejny cykl"? Rozwiązanie aktywacji głosem w urządzeniu, które możemy zaproponować nie wymaga przedłużania działania o kolejny cykl. Poza tym takie sygnały dźwiękowe mogą rozpraszać rozmawiających i nie zapewniać dyskretności dla osób niedosłyszących (sygnał oznacza, że pętla jest włączona, a co za tym idzie wskazuje, że konkretna osoba ma wadę słuchu)

**Odpowiedź Zamawiającego.**

Zamawiający dopuszcza pominięcie zapisu "Sygnał dźwiękowy informujący
o automatycznym wyłączeniu za 10 sek. i możliwości przedłużenia działania o kolejny cykl".