WYKAZ  DOKUMENTÓW  NIEZBĘDNYCH DO  PRZEDŁOŻENIA  ORGANOM  PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ PRZY  PRZEKAZYWANIU  OBIEKTU  DO  EKSPLOATACJI.

Uwaga:

Rodzaj niezbędnej dokumentacji będzie zależał od przyjętych w projekcie rozwiązań

techniczno-budowlanych, w tym przeciwpożarowych.

- Decyzję o pozwoleniu na budowę

- Projekt budowlany

- Oryginał dziennika budowy

- Projekty branżowe (projekt powykonawczy)  urządzeń przeciwpożarowych uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

- Oświadczenie kierownika budowy (według wzorów PINB tj. 2A lub 2B) 
o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi  przepisami

- Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracowaną dla budynków w których:

- kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1 000 m3,

- kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1 500 m3,

- powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1 000 m2,

- występuje strefa zagrożenia wybuchem.

- Dokumentacje budowlaną z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (powykonawcza),

- Dokument potwierdzający wymagane parametry zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów i wewnętrznego zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych

- Wskazanie (kopii) rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z wprowadzonymi zmianami nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, oraz opis wprowadzonych zmian

- Oświadczenia kierownika robót elektrycznych o zgodności wykonania instalacji                   z projektem

- Oświadczenie kierownika robót dot. wykonania instalacji/urządzenia przeciwpożarowego zgodnie z założeniami projektowymi

- Oświadczenia wykonawcy lub kierownika budowy dot. biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych np. dylatacje, drzwi ppoż., konstrukcja stalowa, drewniana, przejść i przepustów instalacyjnych (w oświadczeniach powinna być podana informacja o zastosowanym systemie zabezpieczenia, uzyskanej klasie odporności ogniowej, stopniu palności, oraz przywołany dokument dopuszczenia (aprobata techniczna) według którego wykonano zabezpieczenie,

- Dokumentacja dot. urządzeń przeciwpożarowych (dobranych w sposób dostosowany do wymagań przepisów przeciwpożarowych):

- stałych urządzeń gaśniczych,

- systemu sygnalizacji pożaru,

- instalacji wodociągowych przeciwpożarowych,

- urządzeń oddymiających,

- itp. – jeśli powyższe urządzenia są wymagane.

14. Protokoły badań i sprawdzeń:

- instalacji elektrycznych, w tym przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

- instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, (natężenie oświetlenia ewakuacyjnego)

- instalacji odgromowych i uziemiających, w tym metryka urządzenia piorunochronnego,

- instalacji gazowych,

- przewodów kominowych i urządzeń wentylacyjnych,

- instalacji wodociągowych przeciwpożarowych, zawierających pomiary wydajności wodnej i ciśnienia hydrantów wewnętrznych,

- sieci wodociągowych przeciwpożarowych, obejmujących próbę wydajnościowo–ciśnieniową hydrantów zewnętrznych,

- oddymianie klatki schodowej

- systemów sygnalizacji pożarowej, DSO, urządzeń gaśniczych, oddymiających, itp..

14. Inne dokumenty:

- protokoły potwierdzające zabezpieczenie elementów konstrukcji budynków (stalowych, drewnianych itp.) do wymaganego przepisami stopnia odporności ogniowej lub palności,

- certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do stosowania, klasyfikacje ogniowe, itp. dot. elementów zastosowanych w budynkach, mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe (m.in. drzwi ppoż., zabezpieczeń przepustów instalacyjnych, elementów wykończenia wnętrz itd.),

- ocena zagrożenia wybuchem (jeśli w pomieszczeniu mogą wystąpić mieszaniny wybuchowe przekraczające wartości graniczne określone w przepisach).

15.  Ponadto należy zapewnić:

- wyposażenie w gaśnice (prawidłowość doboru - w zależności od rodzaju materiałów palnych w pomieszczeniach, odpowiednia ilość, dostępność, oznakowania),

- kompletne wyposażenie hydrantów wewnętrznych oraz ich oznakowanie,

- wywieszenie w miejscach widocznych instrukcji postępowania na wypadek pożaru 
z wykazem telefonów alarmowych,

- oznakowania dróg ewakuacyjnych, miejsc usytuowania urządzeń ppoż. i elementów sterujących nimi, miejsc usytuowania p.poż. wyłącznika prądu, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo, miejsc zbiórki do ewakuacji oraz lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych, przeciwpożarowych zbiorników wodnych,

- oznakowania stref zagrożenia wybuchem - jeśli takie występują