Załącznik do formularza ofertowego

**Kosztorys ofertowy**

**Zamówienie pn. Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku administracyjno – biurowym Rejonu w Wieluniu, ul. Fabryczna 7**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis pozycji | Jedn. miary | Ilość |  | Wartość netto w PLN |
| 1. | Drzwi zewnętrzne ocieplane dwuskrzydłowe wraz z ościeżnicą w pełni odporne na działanie warunków atmosferycznych  Wymiary otworu - 200x140 (+/- 4 cm)  Typ – dwuskrzydłowe pełne  Minimalna grubość – 68mm  Kolor – RAL 8019MAT – brązowy  Materiał – aluminium  Wypełnienie – ciepły panel  Wymagania – min. 2 zamki (wkładka standard)  Klamka – dwustronna kolor RAL 8019  Zawiasy – nawierzchniowe kolor RAL 8019  Próg – aluminiowy  Brak światła przejścia  Drzwi otwierane na zewnątrz | kpl. | 1 |  |  |
| 2. | Zdemontowanie starych drzwi wraz z ościeżnicą i przygotowanie podłoża pod montaż nowych (materiały + robocizna) | szt. | 1 |  |  |
| 3. | Montaż nowych drzwi zewnętrznych z ościeżnicą wraz obróbką (materiały + robocizna) | szt. | 1 |  |  |
| **Łączna wartość netto w PLN:** | | | | |  |
| **Podatek VAT (23%) w PLN:** | | | | |  |
| **Wartość brutto w PLN:** | | | | |  |

**\*Wszystkie materiały potrzebne do realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca**

**\*Ostateczne pomiary leżą po stronie Wykonawcy**

………………………………………………………….

(podpis i pieczęć wykonawcy)