Załącznik nr 2

…………………………….. Data……………...…………………

 Dane Wykonawcy

**OEA.272.1.8.2023**

**FORMULARZ OFERTY CENOWEJ**

dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

w Gnieźnie

**CZĘŚĆ II** – Pakiet II **–** Sprzęt jednorazowy część 2

CPV-33141000-0

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Nazwa handlowa** | **Opis** | **Numer katalogowy** | **Wielkość opakowania** | **Cena** **netto** | **%****VAT** | **Cena** **Brutto**  | **Ilość** | **Wartość zamówienia** |
| **netto****(bez VAT)** | **brutto****(z VAT)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11a** | **11b** |
| 1. | Ezy mikrobiologiczne jednorazowe |  | Ezy jednorazowe wykonanez polistyrenu. Gładkiei elastyczne, sterylne, pakowane w woreczki. Druga strona ezy może służyć jako igła do pracy z pojedynczymi koloniami, objętość1 ul. |  | op. 1000 szt. |  |  |  | 14 |  |  |
| 2. | Ezy mikrobiologiczne jednorazowe |  | Ezy jednorazowe wykonanez polistyrenu. Gładkiei elastyczne, sterylne, pakowane w woreczki. Druga strona ezy może służyć jako igła do pracy z pojedynczymi koloniami, objętość10 ul. |  | op. 1000 szt. |  |  |  | 1 |  |  |
| 3. | Patyczki mieszadełkaz tworzywa sztucznego |  | ok. 6 cm długości |  | op. 100 szt. |  |  |  | 20 |  |  |
| 4. | Końcówki jednorazowedo pipet automatycznych  |  | Końcówki do mikropipeto charakterze uniwersalnym, typ Eppendorf,objętość 5-200 ul |  | op. 1000 szt. |  |  |  | 15 |  |  |
| 5. | Końcówki jednorazowedo pipet automatycznych |  | Końcówki do mikropipeto charakterze uniwersalnym, typ Eppendorf,objętość 50-1000 ul |  | op. 1000 szt. |  |  |  | 1 |  |  |
| **RAZEM** |  |  |

**WARUNKI GRANICZNE:**

Świadectwo (certyfikat) jakości dołączony do każdego dostarczonego produktu, Zamawiający dopuszcza również udostępnienie świadectw (certyfikatów) jakości oraz ulotek w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem www. wskazanym przez Wykonawcę.

Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków granicznych i potwierdzeniem spełnienia wymagań opisanych przez Zamawiającego w kolumnie nr 4 formularza oferty cenowej – „Opis”, oraz posiadania przez Wykonawcę aktualnych certyfikatów jakości, ulotek potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego dla każdego oferowanego produktu. Zamawiający może żądać dokumentów oraz wyjaśnień potwierdzających spełnienie przez oferowane wyroby wymagań opisanych przez Zamawiającego w kol. 4 formularza oferty cenowej – „Opis”. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumenty/certyfikaty kontroli jakości,/karty charakterystyki lub udostępni Zamawiającemu adres strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł bezpłatnie pobrać w/w dokumenty.

Materiały posiadające określony termin ważności muszą w dniu dostawy mieć nie mniej niż 75 % ważności okresu przydatności określonego przez producenta.

Realizacja zamówienia nie później niż 5 dni robocze**.**