Procedura współpracy z Komendantem Miejskim PSP w Płocku oraz właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów.

| Data opracowania: |  | Procedura nr: | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tytuł procedury: | Procedura obsługi alarmów pożarowych |  |
| Cel procedury: | Celem procedury jest wskazanie właściwego postępowania w zakresie obsługi sygnałów alarmów pożarowych odbieranych przez urządzenie odbiorcze SOAP zamontowane w SKKM PSP |
| Pojęcia podstawowe: | KM PSP - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku SKKM PSP - Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiej PSP Dyżurny SK KM PSP - Dyżurny Operacyjny Stanowiska Kierowania KM PSP Operator - świadczący usługi transmisji alarmów Dyżurny CMOS - dyżurny pracownik Centrum Monitorowania Operatora Systemu SWD-ST - system wspomagania decyzji |
| Algorytm postępowania: | Obsługę alarmów pożarowych wpływających do SKKM PSP zapewnia jego całodobowa obsada – SKKM PSP pełni funkcję Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych. Potwierdzenie przyjęcia alarmu pożarowego poprzez dyżurnego operacyjnego SKKM odbywa się za pomocą aplikacji SWD-ST lub w przypadku awarii aplikacji za pomocą systemu prezentacji informacji operatora zlokalizowanym w pomieszczeniu SKKM. Dyspozycja sił i środków odbywa się zgodnie z opracowanymi przez PSP procedurami dysponowani sił i środków do zdarzeń. Dyżurny CMOS za każdym razem potwierdza prawidłowość przyjęcia alarmu pożarowego przez dyżurnego SKKM PSP poprzez wykonanie połączenia telefonicznego i uzyskanie potwierdzenia, że alarm pożarowy wpłynął i jest obsługiwany przez obsadę SKKM. Numery na które Operator potwierdza alarm pożarowy to w kolejności: (24) 366 78 00 (24) 366 78 01 (24) 366 78 02 (24) 366 78 05 (24) 366 78 10 - a w przypadku braku połączenia wysyłając email: plock@mazowsze.straz.pl lub fax (24) 366 78 50) Nie ma możliwości odwołania alarmu pożarowego, który wpłynął do SKKM PSP. W przypadku braku odwołania alarmu pożarowego (Procedura nr 2) oraz za nieuzasadnione wezwanie sił i środków Abonent i Operator zostaną obciążeni kosztami w zakresach swej odpowiedzialności za niezasadne wezwanie SiS. |
| Osoby uprawnione do stosowania procedury: |
| 1. | Funkcjonariusze pełniący służbę w SKKM PSP w Płocku |
| 2. | Dyżurni CMOS |
| Uwagi: | Według list obecności i grafików Komendy i Operatora |
| Nazwa podmiotu: |  |
| Zatwierdził: |  | Podpis (pieczątka): |
| Nazwa podmiotu: | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku ul. Wyszogrodzka 1a, 09-402 Płock |
| Uzgodnił: | bryg. mgr inż. Grzegorz Padzik | Podpis (pieczątka): |