Procedura współpracy z Komendantem Miejskim PSP w Płocku oraz właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów.

| Data opracowania: |  | Procedura nr: |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytuł procedury: | Procedura obsługi alarmów pożarowych |  |  |  |
| Cel procedury: | Celem procedury jest wskazanie właściwego postępowania w zakresie obsługi sygnałów alarmów pożarowych odbieranych przez urządzenie odbiorcze SOAP zamontowane w SKKM PSP |  |  |  |
| Pojęcia podstawowe: | KM PSP - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku SKKM PSP - Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiej PSP Dyżurny SK KM PSP - Dyżurny Operacyjny Stanowiska Kierowania KM PSP Operator - świadczący usługi transmisji alarmów Dyżurny CMOS - dyżurny pracownik Centrum Monitorowania Operatora Systemu SWD-ST - system wspomagania decyzji |  |  |  |
| Algorytm postępowania: | - Obsługę alarmów pożarowych wpływających do SKKM PSP zapewnia jego całodobowa obsada – SKKM PSP pełni funkcję Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych. - Potwierdzenie przyjęcia alarmu pożarowego poprzez dyżurnego operacyjnego SKKM odbywa się za pomocą aplikacji SWD-ST lub w przypadku awarii aplikacji za pomocą systemu prezentacji informacji operatora zlokalizowanym w pomieszczeniu SKKM. - Dyspozycja sił i środków odbywa się zgodnie z opracowanymi przez PSP procedurami dysponowani sił i środków do zdarzeń. - Dyżurny CMOS za każdym razem potwierdza prawidłowość przyjęcia alarmu pożarowego przez dyżurnego SKKM PSP poprzez wykonanie połączenia telefonicznego i uzyskanie potwierdzenia, że alarm pożarowy wpłynął i jest obsługiwany przez obsadę SKKM. Numery na które Operator potwierdza alarm pożarowy to w kolejności: - (24) 366 78 00 - (24) 366 78 01 - (24) 366 78 02 - (24) 366 78 05 - (24) 366 78 10 - a w przypadku braku połączenia wysyłając email: plock@mazowsze.straz.pl lub fax (24) 366 78 50) - Nie ma możliwości odwołania alarmu pożarowego, który wpłynął do SKKM PSP. - W przypadku braku odwołania alarmu pożarowego (Procedura nr 2) oraz za nieuzasadnione wezwanie sił i środków Abonent i Operator zostaną obciążeni kosztami w zakresach swej odpowiedzialności za niezasadne wezwanie SiS. |  |  |  |
| Osoby uprawnione do stosowania procedury: |  |  |  |  |
| 1. | Funkcjonariusze pełniący służbę w SKKM PSP w Płocku |  |  |  |
| 2. | Dyżurni CMOS |  |  |  |
| Uwagi: | Według list obecności i grafików Komendy i Operatora |  |  |  |
| Nazwa podmiotu: |  |  |  |  |
| Zatwierdził: |  |  | Podpis (pieczątka): |  |
| Nazwa podmiotu: | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku ul. Wyszogrodzka 1a, 09-402 Płock |  |  |  |
| Uzgodnił: | bryg. mgr inż. Grzegorz Padzik |  | Podpis (pieczątka): |  |