PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
                w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
                         -9

OK-III.272.27.2020.JP

Białystok, 2020.09.14

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego CCTV wraz z wykonaniem  projektu wykonawczego przy budynku kontroli szczegółowej na drogowym przejściu granicznym Bobrowniki-Bierestowica

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1: Mając na uwadze udzielone odpowiedzi z dnia 10.09.2020 r. Zamawiający zmienia treść SIWZ w odpowiedzi na pytanie nr 3 jednakże podaje te same dane jak w pierwotnych zapisach. Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza kamerę PTZ o rozdzielczości 4 Mpix.

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie nr 3, zawartej w pytaniach i odpowiedziach z dnia 10 września 2020 r., Zamawiający zmienił parametry nowej kamery poprzez zmianę rozdzielczości z „do  5 MPIX” na  „min. 5 MPIX”.  W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza kamery PTZ o rozdzielczości 4 Mpix.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/ Ewa Stachowicz

Dyrektor Wydziału Infrastruktury