| PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w TCZEWIE |  |
| --- | --- |

HK.9011.5.1.5.2022.NŚ 						 Tczew, dnia 05.04.2022r

OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY

# PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

na terenie miasta Gniew za II półrocze 2021r.

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2021r. poz.159.), § 21 ust. 1 pkt. 1 i § 22 Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia z wodociągu publicznego Gniew, gm. Gniew j.n.

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gniew

| Data pobrania próbek wody | Miejsce pobrania próbek wody | ### Zakres ### badań | ### Rodzaj kontroli | ### Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.07.2021 | Budynek mieszkalny Polskie Gronowo nr 28 | mop1) | PIS5) | woda przydatna do spożycia |
| 02.09.2021 | Biuro ADM Os. Witosa 9 | mop1) | KW4) | woda przydatna do spożycia |
| 29.11.2021 | Szkoła Podstawowa w Gniewie, ul. Gdańska 16 | mok1) | KW4) | woda przydatna do spożycia |
| 06.12.2021 | Szkoła Podstawowa w Polskim Gronowie | mok1) | KW4) | woda przydatna do spożycia |

- Objaśnienia do tabeli nr 1

- mok1)- monitoring kontrolny

- mop 2) - monitoring przeglądowy

- KW 4)  - kontrola wewnętrzna podmiotu zaopatrującego w wodę do spożycia

- PIS 5)  - kontrola w ramach nadzoru sanitarnego

## UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

Próbki pobranej wody do badania z wodociągu publicznego Gniew odpowiadają w badanym zakresie wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

## Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe badania jakości wody, wykonane zarówno w ramach nadzoru sanitarnego jak i kontroli wewnętrznej, PPIS w Tczewie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gniew.

Woda na terenie miasta Gniew oraz miejscowości: Ciepłe, Gniewskie Młyny, wieś Ciepłe, wieś Kotło, Wielkie Walichnowy, Polskie Gronowo, Kuchnia, Małe Walichnowy oraz Międzyłęż (gm. Pelplin) jest dostarczana przez przedsiębiorstwo wodociągowe: „Inwest- Kom” w Gniewie Sp. z o. o.

Badania jakości wody do spożycia przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego wykonywane były w akredytowanym Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim.

Przedsiębiorstwo wodociągowe w II półroczu 2021r. monitorowało jakość wody w ramach kontroli wewnętrznej (wykonanie analiz w laboratorium SGS w Pszczynie a także Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o. o. w Tczewie).

Woda na terenie miejscowości: Gniew, Ciepłe, Wielkie Walichnowy, Kotło, Polskie Gronowo, Kuchnia, Małe Walichnowy, Miedzyłęż, Brodzkie Młyny, jest dostarczana przez przedsiębiorstwo wodociągowe- firmę Inwest- Kom Sp. z o. o. w Gniewie.

Przedsiębiorstwo wodociągowe w II półroczu 2021r. monitorowało jakość wody w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego (wykonanie analiz w laboratorium  Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o. o. w Tczewie), natomiast PPIS w Tczewie w II półroczu 2021r. monitorował jakość wody w ramach nadzoru sanitarnego w zakresie monitoringu przeglądowego
(wykonanie analiz w laboratorium Badań Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku)

Zakres tych badań dotyczył parametrów objętych monitoringiem kontrolnym tj.: bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC, barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, zapach, smak oraz monitoringiem przeglądowym w którym ponad zakres badań wchodzących w skład monitoringu kontrolnego wykonuje się pomiar stężenia parametrów takich jak: Enterokoki, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, indeks nadmanganianowy, twardość ogólna, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, miedź, magnez, chlor wolny, srebro, 1,2- dichloroetan, aldehyd eldryny,  siarczan endosulfasnu, ∑ trichloroetenu i tertachloroetenu, benzo(a)piren, Σ WWA, ΣTHM, pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosforoorganiczne, Σ pestycydów, benzen, epoksyd cheptachloru, metoksychlor.

Wyniki badań wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez producenta wody potwierdzają również jej przydatność do spożycia.

Wodociąg publiczny w Gniewie produkuje wodę w ilości ok. 940 m3/d i zaopatruje w wodę do spożycia 8171 osób.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Tczewie

dr Maria Wons

Otrzymują:

- Urząd Miasta i Gminy Gniew

- „Inwest- Kom” w Gniewie Sp. z o. o., ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew

- a/a