Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie przekazuje informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzoną w oparciu o sprawozdania z badań prób wody pobranych z wodociągów z terenu powiatu kutnowskiego w ramach prowadzonego monitoringu w miesiącu:

wrześniu  2022 r.

Ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi posiadają następujące urządzenia wodne:

- Wodociąg publiczny w Anielin - Pomarzany

- Wodociąg publiczny w Imielnie

- Wodociąg publiczny w Kurowie

- Wodociąg publiczny w Kutnie – „Graniczna”

- Wodociąg publiczny w Nowem

- Wodociąg publiczny w Oporowie

- Wodociąg publiczny w Ostrowach

- Wodociąg zakładowy Animex K1 - Kutno, ul. Intermodalna 8

- Wodociąg zakładowy Animex K4 - Kutno, ul. Wschodnia 21

- Wodociąg zakładowy Fresenius Kabi w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25

- Wodociąg zakładowy OSM - Proszkowni Mleka w Krośniewicach

- Wodociąg zakładowy OSM - Proszkowni Mleka w Krośniewicach -

Oddział w Niedrzewiu

- Wodociąg zakładowy Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Koniarek”

w Koziej Górze

Decyzji o warunkowej przydatności wody do spożycia:

- Wodociąg publiczny w Krzyżanowie

Decyzja o nieprzydatności wody związania jest z uwagi na przekroczoną dopuszczalną wartość parametru, t.j.: bakterii grupy coli w ilości 7 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody).

Decyzji o nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi nie wydawano.